Titelfolie ohne Bild
mit bis zu maximal drei
Zeilen langem Text (2)
Applikation zur Warnung vor Gefahrenbereichen
Konzeption
Business Process Automation
Gruppe Energiemessbox
Fakultät Informatik/ Mathematik

---
Problembeschreibung

---
Beispiel mit wenig Text
Problembeschreibung
Druckluft
Aufgabenstellung: Applikation für IIoT Testbed der HTWD
warnt Mitarbeiter im Bereich einer (techn. ) Störung
Störung: Druckabfall in der Druckluftversorgung der Anlage
Simulation (durch Leckanlage): Über eine Energiemessbox stehen aktuelle Informationen zum Druckluftsystem zur Verfügung.
Technologische Vorgaben: OPC-UA, MQTT, AAS, NodeRed, Drools
Konzeption / Informatik/ Mathematik / Gruppe Energiemessbox

---
Lösung

---
Lösung
Druckluft
Raumsensor
Zigpos
Server
Raspberry Pi
M5 Controller
Vibrator
Akteur
Mitarbeiter
System

---
Systemübersicht und Kommunikation

---
Mögliche Fragen: QoS
QoS 1 ist ausreichend, da Nachrichten jede Sekunde gesendet werden, dadurch wird auch der Fall abgefangen, dass Nachrichten in der falschen Reihenfolge eintreffen

---
BPMN

---
DMN

---
Geschäftsprozess

---
Geschäftsprozess
BPMN

---
Fortschritt

---
Fortschritt
Testen der Verbindungen zur Energiemessbox, ZIGPOS
M5 Stick:
Vibration
Rasperry Pi:
Docker Compose
Node Red
AAS
Drools

---
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Gruppe Energiemessbox
Business Process Automation
Fakultät Informatik/Mathematik